Муниципальное дошкольное образовательное учреждение

«Детский сад № 227»

ПРИКАЗ

12.01.2015.                                                                                   № 3

Об  определении  противопожарного режима

в помещениях  МДОУ детского сада № 227

В целях обеспечения пожарной безопасности в помещениях МДОУ детского сада № 227, расположенного по адресу ул.Ньютона, д.24-а,  в соответствии  с ФЗ «О пожарной безопасности» от 21.12.1994г. № 69-ФЗ, Постановлением правительства РФ от 25 апреля 2012 года № 390 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»

приказываю:

- В помещениях  и на прилегающей  территории МДОУ детского сада курение запретить.

- Не допускать хранение горючих материалов в помещениях .

- Горючие отходы, мусор, и т.п. по окончании рабочего времени выносить в контейнеры на специально выделенную площадку,  расположенную за территорией здания.

- Электроустановки и бытовые электроприборы по окончании рабочего времени обесточивать. Под напряжением должна оставаться системы оповещения и автоматической пожарной защиты. В случае пожара все электроустановки отключить, кроме систем противопожарной защиты.

- Не приступать к проведению всех видов огневых работ без оформления руководителем наряда – допуска. Места проведения огневых работ обеспечивать первичными средствами пожаротушения (огнетушитель, ящик с песком и лопатой, ведро с водой). Не допускать к самостоятельной работе учеников, а также лиц, не имеющих квалификационного удостоверения и талона по технике пожарной безопасности.

- Ежедневно по окончании работы помещения тщательно осматривать, в том числе на предмет признаков горения (задымления, запаха дыма, повышения температуры и т.п.), привести в порядок рабочие места.

- Допускать работников  к работе только после прохождения вводного (первичного) инструктажа. Повторный инструктаж проходить всем работникам не реже одного раза в год. О проведении вводного (первичного),  повторного, внепланового, целевого инструктажей делать соответствующие записи в журнале регистрации инструктажей.

- Определить следующий порядок действий при пожаре:

  - Каждый сотрудник при обнаружении пожара или признаков горения (задымление, запах гари, повышение температуры и т. п.) обязан:

    - немедленно сообщить об этом по телефону 01 или 44-03-00 в пожарную охрану (при этом необходимо назвать адрес объекта, место возникновения пожара, а также сообщить свою фамилию). Ответственный – старшая медсестра Акимова Е.В.

    - Принять  меры по эвакуации детей из здания, согласно схемы эвакуации, не допуская встречных и пересекающихся потоков людей, тушению пожара и сохранности материальных ценностей.

  - Руководители и должностные лица, лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности, прибывшие к месту пожара, обязаны:

    - продублировать сообщение о возникновении пожара в пожарную охрану и поставить в известность вышестоящее руководство;

    - в случае угрозы жизни людей немедленно организовать их спасание, используя для этого имеющиеся силы и средства;

    - проверить включение в работу автоматических систем противопожарной защиты (оповещения людей о пожаре). Ответственная – зам по АХЧ  Елизарова И.В.

    - отключить электроэнергию рубильником вниз в электрощитовой (за исключением систем противопожарной защиты). Ответственный – зам по АХЧ Елизарова И.В.

    - прекратить все работы в помещениях кроме работ, связанных с мероприятиями по ликвидации пожара;

    - удалить за пределы опасной зоны всех работников, не участвующих в тушении пожара;

    - осуществить общее руководство по тушению пожара (с учетом специфических особенностей объекта) до прибытия подразделения пожарной охраны;

    - обеспечить соблюдение требований безопасности работниками, принимающими участие в тушении пожара;

    - одновременно с тушением пожара организовать эвакуацию и защиту материальных ценностей;

    - организовать встречу подразделений пожарной охраны и оказать помощь в выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара. Ответственный – зам по АХЧ Елизарова И.В.

    - проверить отсутствие всех людей в помещении и их наличие по спискам в месте сбора

    - по прибытии пожарного подразделения руководитель или лицо, его замещающее) обязан проинформировать руководителя тушения пожара о конструктивных  особенностях объекта, о количестве и пожароопасных свойствах  материалов, изделий и других сведениях, необходимых для успешной ликвидации пожара, а также организовывать привлечение сил и средств объекта к осуществлению необходимых мероприятий, связанных с ликвидацией пожара и предупреждением его развития.

- Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

- Приказ довести до всех сотрудников в части их касающейся.

Заведующая МДОУ детского сада № 227                                Е.А.Морозова